## Sheet1
四层实验室设备及检测仪器清单
功能间名称 | 设备名称 | 设备规格 | 厂家报价单价/万元 | 折系数 | 单价/万元 | 单位 | 数量 | 备注(参考厂家）
试剂准备 | 超净工作台 |  |  |  |  | 台 | 1
| 迷你微型离心机 | SPROUT |  |  |  | 台 | 1 | 美国
| 超低温冰箱（-80） | FORMA702 |  |  |  | 台 | 1 | 美国热电
| 普通冰箱 | BCT-539WT |  |  |  | 台 | 1 | 中国海尔
| 低速离心机 | LD4-2 |  |  |  | 台 | 1 | 北京医用离心机厂
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
| 微型振荡器 | MX-S |  |  |  | 台 | 1 | 韩国大韩科技有限公司
| 医用冷藏柜 |  |  |  |  | 台 | 1
样品制备 | 核酸提取仪 | GeneRotex96 |  |  |  | 台 | 1 | 西安天隆
| 医用冷藏柜 |  |  |  |  | 台 | 1 | 青岛海尔
| 低温冰箱 | 290L |  |  |  | 台 | 1 | 青岛海尔
| 台式高速冷冻离心机 | TCL-20M |  |  |  | 台 | 1 | 湖南湘仪离心机仪器有限公司
| 微型离心机 | GF-10 |  |  |  | 台 | 1 | 韩国大韩科技有限公司
| 电热恒温培养箱 | HH.B11.500-S |  |  |  | 台 | 1 | 上海跃进医疗器械厂
| 微型振荡器-1 | MX-S |  |  |  | 台 | 1 | 韩国大韩科技有限公司
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 微型振荡器 | MX-S |  |  |  | 台 | 1
| 恒温金属浴 |  |  |  |  | 台 | 1
| UPS | 3K |  |  |  | 台 | 1
| 紫外杀菌车 | ZXC |  |  |  | 台 | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司
| 压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 1
扩增分析 | UPS | 3K |  |  |  | 台 | 1
| 电脑 |  |  |  |  | 台 | 1
| 打印机 |  |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
| 紫外杀菌车 | ZXC |  |  |  | 台 | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司
| 全自动一体化实时荧光定量PCR仪 | CXIV-4N3-6 |  |  |  | 台 | 1
| 脉冲场电池系统 | CHEF-Mapper XA |  |  |  | 台 | 1
洗涤消毒室 | 超声波清洗机 | JAC-4800 |  |  |  | 台 | 1 | 济宁奥波
| 压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 医用冷藏柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 生化培养箱 | ZSH-150F |  |  |  | 台 | 1 | 上海喆图科学仪器有限公司
| 电热鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE |  |  |  | 台 | 1 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
| 台式高速冷冻离心机 | TCL-20M |  |  |  | 台 | 1 | 湖南湘仪离心机仪器有限公司
| 紫外杀菌车 | ZXC |  |  |  | 台 | 1 | 江苏巨光光电科技有限公司
培养室 | 厌氧工作站 | CONCEPT 400M |  |  |  | 台 | 1 | 六楼
| 微波炉 | 美的 |  |  |  | 台 | 1 | 美的
| 水浴摇床仪 | OLS200 |  |  |  | 台 | 1 | 美国GRANT公司
| 医用干烤灭菌器 | JK-50 |  |  |  | 台 | 1 | 泰州市金肯世纪医疗器械有限公司
| 培养基自动分装仪 | APS ONE |  |  |  | 台 | 1 | 法国梅里埃
| 培养基自动制备仪 | MastercLave09 |  |  |  | 台 | 1 | 法国梅里埃
| 全自动血培养仪 | BC120 |  |  |  | 台 | 1 | 安图
| 自动孵蛋器 | BSS160 |  |  |  | 台 | 1 | 德国
| 普通冰箱 | BCD-539WT |  |  |  | 台 | 1
微生物 | 超净工作台 |  |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 全自动微生物生化及药敏鉴定仪 | VITEK2 COMPACT 60 |  |  |  | 台 | 1
| 电子天平（万分之一） | GR-202 |  |  |  | 台 | 1
| 全自动病原微生物检测系统 | CFX96Touch |  |  |  | 台 | 1
| 倒置荧光显微镜 | TS100F |  |  |  | 台 | 1 | 日本NIKON
| 自动分液仪 | Xy500 |  |  |  | 台 | 1 | 法国梅里埃
| 制冰机 |  |  |  |  | 台 | 1 | 宁波
| 恒温加热均质器 | HB-48 |  |  |  | 台 | 1 | 韩国大韩科技有限公司
| 生物显微镜 | BX41 |  |  |  | 台 | 1 | 日本奥林巴斯
| 生物荧光显微镜 | CX31 |  |  |  | 台 | 1 | 日本奥林巴斯
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
| 高速离心机 | LD4-2 |  |  |  | 台 | 1 | 北京医用离心机厂
无菌室 | 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 无菌均质器 |  |  |  |  | 台 | 1 | 宁波新艺超声设备有限公司
| 程控定量封口机 |  |  |  |  | 台 | 1 | 广州中实生物科技有限公司
| 256病原菌分子分型数据处理终端 | Edatabox-1000 |  |  |  | 台 | 1 | 北京浩宇腾飞科技有限公司
| 全自动菌落计数期 | ZX-400 |  |  |  | 台 | 1 | 杭州泽析生析科技有限公司
| 多重病原菌检测系统 | pathoMPS |  |  |  | 台 | 1 | 北京卓诚惠生生物科技有限公司（2013）
四层合计金额（万元）
五层实验室设备及检测仪器清单
功能间名称 | 设备名称 | 设备规格 | 厂家报价单价/万元 | 折系数 | 单价/万元 | 单位 | 数量 | 备注
试剂库 | 超净工作台 |  |  |  |  | 台 | 1
| 超低温冰箱（-80） | FORMA702 |  |  |  | 台 | 1 | 美国热点
| 普通冰箱 |  |  |  |  | 台 | 1 | 中国海尔
| 医用冷藏柜 |  |  |  |  | 台 | 1
血清库 | 血液运输箱 |  |  |  |  | 台 | 1
| 储血专用冰箱 | -20 |  |  |  | 台 | 1
| 水浴保温箱 |  |  |  |  | 台 | 1
| 储血专用冰箱 | 4-6 |  |  |  | 台 | 1 | 中国海尔
| 冷冻离心机 | TCL-20M |  |  |  | 台 | 1
| 光学显微镜 | BX41 |  |  |  | 台 | 1 | 日本奥林巴斯
| 水浴摇床仪 | OLS200 |  |  |  | 台 | 1 | 美国GRANT公司
| 离心机 | LD4-2 |  |  |  | 台 | 1 | 北京医用离心机厂
| 水浴摇床仪 |  |  |  |  | 台 | 1
HIV初筛 | 低速离心机 | TD25-WS |  |  |  | 台 | 1 | 湖南湘仪
| 全自动核酸分离纯化仪 | COBAS Ampliprep |  |  |  | 台 | 1 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司
| 病毒载量检测系统 | COBAS TaqMan48 |  |  |  | 台 | 1 | 罗氏诊断产品（上海）有限公司
| 振荡器 | ZP-200 |  |  |  | 台 | 1 | 常州诺基仪器有限公司
| 脱色摇床仪 | TS-1 |  |  |  | 台 | 1 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司
| 电热恒培养箱 | HPX-9082MBE |  |  |  | 台 | 1 | 上海跃进医疗器械厂
| 高压灭菌器 | MSL-3751 |  |  |  | 台 | 1 | 日本三洋
| 全自动酶标分析仪 | Multiskan FC |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 1
| 全自动洗板机 | B10-TEKELX50 |  |  |  | 台 | 1 | 美国宝特
| 进口移液器 | F3（1-10U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（5-50U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（20-200U1） |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3（100-1000U1） |  |  |  | 台 | 1
洗涤消毒室 | 超声波清洗机 | JAC-4800 |  |  |  | 台 | 1 | 济宁奥波
| 压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 1
水质检测室 | 专业液体色度仪 | HACH LICO620 |  |  |  | 台 | 1 | 美国哈希
| PH综合测试仪 | SevenExce11ence |  |  |  | 台 | 1 | 梅特勒-托利多（上海）
防护检测室 | CD4即时检测系统 | Alere |  |  |  | 台 | 1
| 剂量报警仪 |  |  |  |  | 台 | 1
| 污染测量仪 |  |  |  |  | 台 | 1
| 通道式射检系统 |  |  |  |  | 台 | 1
职业卫生检测室 | 粉尘采样器 |  |  |  |  | 台 | 1
| 光度计 | Lambda265 |  |  |  | 台 | 1 | 铂金埃尔默仪器（上海）有限公司
| 大气采样器 |  |  |  |  | 台 | 1 | 深圳盛信康
| x-y剂量率仪 |  |  |  |  | 台 | 1
| 倍频精密程声级计 |  |  |  |  | 台 | 1
| 个人声级计 |  |  |  |  | 台 | 1
血清学实验室 | 光学显微镜 | BM-100C |  |  |  | 台 | 1 | 上海比目
| 微型震荡器-1 | MX-S |  |  |  | 台 | 1
| 多功能台式离心机 | ST16 |  |  |  | 台 | 1 | Thermo
| 血浆融化机 |  |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3(1-10U1) |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3(5-50U1) |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3(20-200U1) |  |  |  | 台 | 1
| 进口移液器 | F3(100-1000U1) |  |  |  | 台 | 1
| 培养箱 | FRIOCELL/B110481 |  |  |  | 台 | 1 | 德国
| 高压灭菌锅 | GR60DA |  |  |  | 台 | 1 | 厦门致微
| 储血专用冰箱 | -20 |  |  |  | 台 | 1
| 储血专用冰箱 | 4-6 |  |  |  | 台 | 1
免疫室 | 全自动免疫印迹仪 | Bee Blot20 |  |  |  | 台 | 1 | 英国Bee Robotics有限公司
| 流式细胞仪 | BriCyte E6 |  |  |  | 台 | 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
| 全自动酶标分析仪 | Multiskan FC |  |  |  | 台 | 1 | 热电
生化室 | 低速离心机 | LD4-2 |  |  |  | 台 | 1 | 北京医用离心机厂
| 电子天平（万分之一） | GR-202 |  |  |  | 台 | 1 | 日本AMD公司
| 恒温加热均质器 | HB-48 |  |  |  | 台 | 1 | 韩国大韩科技有限公司
| 生物显微镜 | BX41 |  |  |  | 台 | 1 | 日本奥林巴斯
| 普通冰箱 | BCD-539WT |  |  |  | 台 | 1
| 旋涡混合器 | XW-80A、H-1 |  |  |  | 台 | 1 | 上海精科实业有限公司
| 转移脱色摇床仪 | TS-8 |  |  |  | 台 | 1
| 生化仪 | SK202 |  |  |  | 台 | 1 | 深圳盛信康
五层合计金额（万元）
六层实验室设备清单
功能间名称 | 设备名称 | 设备规格 | 厂家报价单价/万元 | 折系数 | 单价/万元 | 单位 | 数量 | 备注
试剂室 | 普通冰箱 | BCD-190WB/HC |  |  |  | 台 | 1 | 中国海尔
| 低温冷冻储存箱（-40） | DF-FW351 |  |  |  | 台 | 1 | 中科美菱公司
| 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | 台 | 1
| 制备液相 |  |  |  |  | 台 | 1
| 样品浓缩液 |  |  |  |  | 台 | 1
天平室 | 电子天平（万分之一） | GR-202 |  |  |  | 台 | 1 | 日本AMD公司
| 电子天平（万分之一） | GR-202 |  |  |  | 台 | 1 | 日本AMD公司
| 电子天平（千分之一） | PL203/01 |  |  |  | 台 | 1 | 海)有限公司
热工室 | 陶瓷纤维马弗炉 | HG-10-4C |  |  |  | 台 | 1 | 上海禾工科学有限公司
| 全自动智能蒸馏仪 | DH5260 |  |  |  | 台 | 1 | 北京德合
尿碘、盐碘室 | 全自动盐碘分析仪 | CGM400 |  |  |  | 台 | 1 | 上海北裕分析仪器有限公司
| 自动滴定仪 | 814 |  |  |  | 台 | 1 | 瑞士万通有限公司
| 尿比重计 | PX-UD12T |  |  |  | 台 | 1 | 广州市谱析通仪器
| 尿碘分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 | 常州未来仪器制造有限公司
ICP-MS | 电感耦合等离子质谱仪 | iCAP Q |  |  |  | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中 国）有限公司
洗涤消毒室 | 超声波清洗机 | JAC-4800 |  |  |  | 台 | 1 | 济宁奥波
| 压力蒸汽灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 1
气瓶室 | 氮气浓缩装置 | N-EVAP-24 |  |  |  | 台 | 1 | 美国Organomation
原子荧光室 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9330E |  |  |  | 台 | 1 | 北京吉天仪器公司
| 紫外可见分光光度计 | Lambda265 |  |  |  | 台 | 1 | 铂金埃尔默仪器（上 海）有限公司
原子吸收室 | 原子吸收分光光度计 | iCE3500 |  |  |  | 台 | 1 | 热电科技有限公司
| 旋光仪 | WZZ-2B |  |  |  | 台 | 1
| 超高效液相色谱仪 | Acquity UPLC H-Calss |  |  |  | 台 | 1 | 沃特世科技（上海）有 限公司
| Water高效液相柱后衍生系统 | [5 empty] | 1
| 专业液体色度仪 | HACH LICO620 |  |  |  |  | 1 | 美国哈希
气相色谱室 | 气相色谱-质谱联用仪+吹扫捕器 浓缩仪自动进样器（2020） | 7890A/5975C+AQUAtekLV |  |  |  | 台 | 1 | 沃特世科技（上海）有限公司
| 气相色谱仪+热托附系统 | 7890A+TDS3 |  |  |  | 台 | 1 | 安捷伦科技有限公司+ 德国 Gerstel
| 气相色谱仪 | 7890B/7697A |  |  |  | 台 | 1 | 安捷伦科技有限公司
| 离子色谱仪 | 861双抑制型 |  |  |  | 台 | 1 | 瑞士万通公司
| 双通道高压离子色谱仪 | Thermofisher ICS5000+ |  |  |  | 台 | 1 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司
理化分析室 | 全自动固相萃取仪 | FOTECTOR-06C |  |  |  | 台 | 1 | 睿科仪器有限公司
| 全自动消解前处理系统 | DEENA Ⅱ |  |  |  | 台 | 1 | 仪真分析仪器（上海） 有限公司
| 形态分析前处理装置 | SAP-50 |  |  |  | 台 | 1 | 北京吉天仪器有限公司
| 实验室清洗干燥剂（进口） | GETINGE GROUP/LANCER |  |  |  | 台 | 1 | 德国
| 台式浊度仪 | TU52000 |  |  |  | 台 | 1 | 德国哈希
| 全自动稀释标配仪 | MiniLab |  |  |  | 台 | 1 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司
| 全自动均质器 | AH-30 |  |  |  | 台 | 1 | 睿科集团（厦门）股份有限公司
| 压力自控密闭微波消解仪 | MDS-2002A |  |  |  | 台 | 1 | 上海新仪微波化学科技有限公司
| 12管固相萃取真空装置 | 12-Ports SPE |  |  |  | 台 | 1 | 北京迪科马科技有限公 司
| 光度计 |  |  |  |  | 台 | 1
| 纯水-超纯水一体机 | Milli-Q integral 10 |  |  |  | 台 | 1 | 法国
六层合计金额（万元）
四层、五层、六层合计总金额（万元） | [7 empty] | 暂定价1100万，由使用单位统一采购，最终以实际发生为准。